| Certificado de Análisis | Lote | 12548 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3002 | ETER ETILICO HPLC Para uso en cromatografía líquida | 60-29-7 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | (CH3CH2)2O | 74.12 | 22 / 07 / 2011 | Septiembre 2021 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo | 99.62 % | 99.0 % mín. |
| Color (APHA) | 5 | 10 |
| Peróxido (como H2O2) | 0.0001 % | 0.0001 % máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Acidez titulable | 0.0 meq / g | 0.0002 meq / g máx. |
| Alcohol (CH3CH2OH) | Pasa Prueba | Pasar Prueba (0.05 % máx.) |
| Agua (H2O) | 0.0297 % | 0.03 % máx. |
| Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua): |  |  |
| 400 nm | -0.020 | 0.01 máx. |
| 270 nm | -0.036 | 0.02 máx. |
| 254 nm | -0.034 | 0.06 máx. |
| 230 nm | 0.042 | 0.40 máx. |
| Corte UV 220 nm | 0.075 | 1.0 máx. |

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.