| Certificado de Análisis | Lote | 12549 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| P030 | ACETONA PURIFICADA | 67-64-1 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PURIFICADO | (CH3)2CO | 58.08 | 08 / 08 / 2011 | Septiembre 2021 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [(CH3)2CO] | 99.79 % | 99 % min. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0003 % | 0.002 % máx. |
| Solubilidad en agua | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Sustancias reductoras del permanganato | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Acidez Titulable | 0.00006 meq/g | 0.0006 meq/g |

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.