| Certificado de Análisis | Lote | 11334 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3021 | AGUA TRIDESTILADA | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | H2O | 18.02 | 04 / 11 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Metales pesados (como Pb) | Negativo | 0.000001 % máx. |
| Sustancias reductoras del permanganato | 80 minutos | 60 minutos min. |
| pH | 6.215 | 5.0 – 7.0 |
| Cloruro (Cl) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Sulfato (SO4) | Negativo | 0.0001 % máx. |
| Amonio (NH4) | Negativo | 0.00003 % máx. |
| Calcio (Ca) | Negativo | Negativo |
| Residuo después de la evaporación | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Dióxido de carbono (CO2) | Negativo | Negativo |
| Conductividad umhos | 0.4 | 0.7 máx. |
| Hierro (Fe) | Negativo | Negativo |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |