| Certificado de Análisis | Lote | 11306 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3051 | CLOROFORMO, Espectro Para uso en Espectrofotometría | 67-66-3 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | CHCl3 | 119.38 | 04 / 04 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CHCl3) | 99.99 % | 99.8 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Acetona y Aldehído {como (CH3)2CO} | Pasa Prueba | Pasa prueba |
| Acido y cloruro | Pasa Prueba | Pasa Prueba |
| Cloro libre (Cl) | Pasa prueba | Pasa Prueba |
| Plomo (Pb) | 0.00003 % | 0.00005 % máx. |
| Sustancias oscurecidas por Acido Sulfúrico | Pasa Prueba | Pasa Prueba |
| Recomendable para uso en la prueba de la Ditizona | Pasa Prueba | Pasa prueba |
| Absorbancia Ultravioleta (celda de 1.0 cm contra agua): |  |  |
| 400 – 290 nm | 0.003 | 0.01 máx. |
| 270 nm | 0.018 | 0.05 máx. |
| 260 nm | 0.027 | 0.15 máx. |
| 255 nm | 0.057 | 0.25 máx. |
| 245 nm | 0.116 | 1.0 |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
|  |  | LAB 01 Firma |