| Certificado de Análisis | Lote | 11212 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6021 | CLORURO DE METILENO HPLC Para uso en cromatografía líquida | 75-09-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | CH2Cl2 | 84.93 | 29 / 09 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CH2Cl2) | 99.98 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0012 % | 0.002 % máx. |
| Acidez titulable meq / g | 0.00015 | 0.0003 máx. |
| Agua (H2O) | 0.00 % | 0.02 % máx. |
| Halógenos libres | Pasa Prueba | Pasa Prueba |
| Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua): |  |  |
| 400 – 340 nm | 0.005 | 0.01 máx. |
| 260 nm | 0.008 | 0.04 máx. |
| 250 nm | 0.037 | 0.10 máx. |
| 240 nm | 0.122 | 0.35 máx. |
| 235 nm | 0.308 | 1.0 máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |