| Certificado de Análisis | Lote | 11314 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4003 | CLORURO FERROSO Tetrahidrato | 13478-10-9 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | FeCl2 · 4H2O | 198.81 | 14 / 01 / 2009 | Noviembre 2019 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (FeCl 2 · 4H 2 O) | 99.3 % | 99.0 – 103.0 % |
| Materia insoluble | 0.0075 % | 0.01 % máx. |
| Fosfato ( PO4) | 0.00025 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.0025 % | 0.01 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Zinc (Zn) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Arsénico (As) | 0.001 % | 0.001 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |