| Certificado de Análisis | Lote | 11317 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6002 | FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO Monohidrato | 10049-21-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | NaH2PO4 . H2O | 137.99 | 19/ 10 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (NaH2PO4 . H2O) | 99.10 % | 98.0- 102.0 % |
| Materia insoluble | 0.005 % | 0.01 % máx. |
| pH de la solución al 5 % a 25 °C | 4.303 | 4.1 – 4.5 |
| Cloruro (Cl) | 0.0001 % | 0.0005 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.003 % | 0.003 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0003 % | 0.001 % máx. |
| Potasio (K) | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Compuestos de Nitrógeno (como N) | 0.001 % | 0.001 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10º edición. |  | LAB 01 Firma |