| Certificado de Análisis |  | Lote | 11268 |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |  |
| 3010 | HIDROXIDO DE AMONIO | 1336-21-6 |  |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | NH 4 OH | 35.05 | 12 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Apariencia | Pasa prueba | LCLMS |
| Ensayo (NH3) | 29.01 % | 28.0 – 30.0 % |
| Residuo después de la ignición | 0.001 % | 0.002 % máx. |
| Dióxido de carbono (CO2) | 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.00005 % | 0.00005 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.0002 % | 0.0002 % máx. |
| Azufre total (como SO4) | 0.0002 % | 0.0002 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | 0.00005 % | 0.00005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.000005 % | 0.00002 % máx. |
| Sustancias reductoras del permanganato | Pasa prueba | Pasa prueba |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |