0

| Certificado de Análisis | Lote | 11218 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4066 | METABISULFITO DE SODIO | 7681-57-4 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Na2S2O5 | 190.1 | 21 / 01/ 2009 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (Na2S2O5) | 98.8 % | 97 % min. |
| Materia insoluble | 0.0015 % | 0.005 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0125 % | 0.05 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.00025% | 0.001 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0005 % | 0.002 % máx. |
| Tiosulfato | 0.0125 % | 0.05 % Máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª ediciòn |  | LAB 01 Firma |