| Certificado de Análisis | Lote | 11327 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6023 | NITRATO FERRICO Nonahidrato | 7782-61-8 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Fe (NO3)3 · 9H2O | 404.0 | 14 / 09 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [Fe(NO3)3 · 9H2O] | 99.42 % | 98.0 - 101.0 % |
| Materia insoluble | 0.004 % | 0.005 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0004 % | 0.0005 % máx. |
| Sulfato (SO4 ) | 0.003 % | 0.01 % máx. |
| Sustancias no precipitadas por NH4OH | 0.08 % | 0.1 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |