| Certificado de Análisis |  | Lote | 11252 |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |  |
| 3015 | # PERSULFATO DE AMONIO | 7727-54-0 |  |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | (NH4)2 S2O8 | 228.19 | 06 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [(NH 4)2 S2O8] | 99.96 % | 98.0 % min. |
| Materia insoluble | 0.0025 % | 0.005 % máx. |
| Residuo después de la ignición | 0.016 % | 0.05 % máx. |
| Acidez libre titulable meq / g | 0.026 | 0.04 máx. |
| Cloruro y clorato (como Cl) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | 0.0025 % | 0.005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Manganeso (Mn) | 0.00005 % | 0.00005 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª ediciòn |  | LAB 01 Firma |