| Certificado de Análisis | Lote | 11354 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6004 | SODIO Trozos | 7440-23-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Na | 22.99 | 03 / 09 / 2008 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno (N) | 0.0015 % | 0.003 % min. |
| Fosfato (PO4) | 0.00025 % | 0.0005 % min. |
| Hierro (Fe) | 0.00025 % | 0.001 % min. |
| Cloruro (Cl) | 0.0005 % | 0.002 % min. |
| Sulfato (SO4) | 0.001 % | 0.002 % min. |
| Metales Pesados (Pb) | 0.000125 % | 0.0005 % min. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |