| Certificado de Análisis | Lote | 11347 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 0925 | SOLUCIÓN ESTANDAR Para conductímetro 1413 uS | 7447-14-5 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | N/A | N/A | 11 / 10 / 2010 | Noviembre 2020 |

La solución se prepara con reactivos A.C.S.

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Conductividad micromho (uS) a 25°C | 1413 | 1400 - 1420 |
| Apariencia | Pasa prueba | LCLMS |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificación. |  | LAB 01 Firma |