| Certificado de Análisis | Lote | 11326 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 8024 | SULFATO CUPRICO Pentahidrato | 7758-99-8 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | CuSO4 . 5 H20 | 249.68 | 23 / 10 / 2009 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CuSO4 . 5 H20) | 98.08 % | 98.0 – 102.0 % |
| Materia insoluble | 0.00125 % | 0.005 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.00025 % | 0.001 % máx. |
| Compuestos de nitrógeno (como N) | 0.001 % | 0.002 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.00075 % | 0.003 % máx. |
| Niquel (Ni) | 0.0025 % | 0.005 % máx. |
| Potasio (K) | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Sodio (Na) | 0.02 % | 0.02 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición |  | LAB 01 Firma |