| Certificado de Análisis | Lote | 11174 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 7039 | SULFATO DE SODIO, Anhidro | 7757-82-6 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Na2SO4 | 142.04 | 30 / 08 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (Na2SO4) | 99.4 % | 99.0 % min. |
| Materia insoluble | 0.003 % | 0.01 % máx. |
| Pérdidas en la ignición | 0.09 % | 0.5 % máx. |
| pH de la solución al 5 % a 25°C | 6.313 | 5.2 – 9.2 |
| Cloruro (Cl) | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Compuestos de nitrógeno (como N) | 0.000125 % | 0.0005 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.000125 % | 0.0005 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Magnesio (Mg) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Potasio (K) | 0.01 % | 0.01 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |