| Certificado de Análisis | Lote | 11176 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4001 | SULFATO FERROSO, Amoniacal Hexahidrato | 7783-85-9 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Fe (NH4) 2 (SO4) 2 . 6H2O | 392.13 | 06 / 08 / 2009 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [Fe(NH4) 2 (SO4) 2 . 6H2O] | 99.59 % | 98.5 –101.5 % |
| Materia insoluble | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.00075 % | 0.003 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.0015 % | 0.003 % máx. |
| Hierro férrico (Fe+3) | 0.0025 % | 0.01 % máx. |
| Manganeso (Mn) | 0.005 % | 0.01 % máx. |
| Sustancias no precipitadas por NH4OH | 0.025 % | 0.05 % máx. |
| Zinc (Zn) | 0.0015 % | 0.003 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB01 Firma |