| Certificado de Análisis | Lote | 11305 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4090 | XILENOS | 1330-20-7 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | C6H4(CH3)2 | 106.17 | 25 / 10 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (mezcla isómeros) | 98.75 % | 98.5 % min. |
| Color (APHA) | 5 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0015 % | 0.002 % máx. |
| Sustancias oscurecidas por Acido Sulfúrico | Pasa prueba | Pasa Prueba |
| Compuestos de azufre (como S) | 0.003 % | 0.003 % máx. |
| Agua ( H2O) | 0.01 % | 0.05 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |