| Certificado de Análisis | Lote | 11367 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 1070 | ACEITE MINERAL | 8012-95-1 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVO | N/A | N/A | 25 / 11 / 2009 | NOVIEMBRE 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Gravedad especifica a 25º | 0.8250 | 0.820- 0.905 |
| Color | 5 | 10 máx. |
| Olor | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Sustancia carbonizables | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Compuesto de Azufre(como SO4) | Pasa prueba | Pasa prueba |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificación. |  | LAB 01 Firma |