| Certificado de Análisis | Lote | 11192 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 0651 | HIDROXIDO DE POTASIO Solución volumétrica 0.1N En Etanol | 1310-58-3 64-17-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | N/A | N/A | 05 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

Solución estandarizada a 20°C con Biftalato de potasio Estandar Primario SRM 84K NIST

La solución se prepara con reactivos ACS.

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Apariencia | Pasa prueba | LMS |
| Normalidad | 0.100049 | 0.099 – 0.101 |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |